Підготовка до зими:

- Закінчити ремонт даху:

  - встановити флюгарки;

  - відремонтувати перекриття над кв.79;

  - перекрити парапет залізом або руберойдом;

  - демонтувати всі непрацюючі антени;

  - прибрати сміття.

Відповідальний

- Підготовити систему опалення до осінньо-зимового періоду:

- встановити розповітрювач над кв. 82;

- пофарбувати і ізолювати труби опалення в підвалі і на технічному поверсі;

- встановити один кран і один спускнік в підвалі;

- провести гідравлічні випробовування.

Відповідальний

3.  Підготовити підвальне приміщення до зими:

- осушити підвальне приміщення;

- встановити металеві двері в підвалі;

- накрити входи в підвал і приямки для вікон металевими дашками.

Відповідальний

4.